РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-162/2019-III-01/3

Датум: 10.05.2019. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ РЕКЕ АРНАУТЕ - ФАЗА I

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2019

| Рок за подношење понуда | 10.06.2019. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 10.06.2019. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа општине Бољеваац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе општине Бољевац |
| Место јавног отварања понуда | Канцеларија број 17 Општинске управе општине Бољевац ул. Краља Александра бр.24 19370 Бољевац |

Мај,  2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,                        бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 10/2019, зав.бр. 404-162/2019-III-01/1 oд 10.05.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 10/2019, зав.бр. 404-162/2019-III-01/2 oд 10.05.2019.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку велике вредности  радова

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ РЕКЕ АРНАУТЕ - ФАЗА I

ЈНВВ бр.10/2019

Конкурсна документација има 78 страница  и садржи:

| Назив | Страна |
| --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III Техничка документација и планови | 4 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде | 8 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде | 9 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 10 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 11 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 12 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 13 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 14 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац предмер и предрачун | 18 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац трошкова припреме понуде | 57 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац изјаве о независној понуди | 58 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН | 59 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Изјава о достављању банкарске гаранције | 60 |
| ОБРАЗАЦ 9 | Списак реализованих послова | 61 |
| ОБРАЗАЦ 10 | Потврда наручиоца | 62 |
| ОБРАЗАЦ 11 | Потврда о обиласку локације | 63 |
| VII Модел уговора | 64-70 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду | 71-78 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац).

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/2019 је набавка радова – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I,

- назив из општег речника набавке: Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију,

- ознака из општег речника набавке: 45231300.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-412

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ.

Детаљан опис радова дат је у Обрасцу Предмер и предрачун радова који је саставни део конкурсне документације.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битан елемент конкурсне документације.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач доказује и достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом

- да Понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

2) Да расплаже неопходним пословним капацитетом

- да је извршио радове на изградњи спољних инсталација водовода и канализација у најмањој вредности од 66.000.000 динара без ПДВ-а у претходне две године (2017. и 2018. година), од чега најмање један уговор у вредности од 33.000.000 динара без ПДВ-а.

3) Да располаже довољним техничким капацитетом

| грађевински компресор | ком 1 |
| --- | --- |
| багер гусеничар снаге ≥ 120 kw | ком 1 |
| пикамер за багер гусеничар | ком 1 |
| комбиновану машину за ископ и утовар | ком 2 |
| камион кипер носивости ≥ 10 т | ком 2 |

4)  Да располаже довољним кадровским капацитетом

-   да има најмање 20 (двадесет) радно ангажованих лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова.

- да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има минимум запослена-радно ангажована следећа лица и то:

-   1 (један) дипломирани грађевински инжењер (или мастер) са лиценцом ИКС 413 или 414.

5) Посебан услов

- Обилазак локације.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Потврде Наручилаца на прописаном обрасцу конкурсне документације или на обрасцима других наручилаца који садрже исте податке као и образац који је саставни део ове конкурсне документације, за радове на изградњи спољних инсталација водовода и канализација у износу од 66.000.000,00 динара без ПДВ-а. За уговор у износу од најмање 33.000.000,00 динара без ПДВ, поред Потврде наручиоца, доставити и фотокопију уговора и фотокопију рачуна, фотокопију привремене или окончане ситуације, оверене од инвеститора.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2018. године уз обавезно обележавање маркером возила тражена конкурсном документацијом, ако су у власништву Понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву понуђача, а за моторна возила која подлежу регистрацији, доставити очитану саобраћајну дозволу важећу на дан отварања понуде и полисе осигурања.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање 20 (двадесет) радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке, тако што прилаже:

- фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-  фотокопију уговора,

- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

- За дипломираног грађевинског инжењера потребно је доставити фотокопију уговора сходно Закону о раду, као и фотокопију одговарајуће лиценце бр. 413 или 414 са важећом потврдом ИКС-а.

ПОСЕБАН УСЛОВ

Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извођења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац предмер и предрачун радова (Образац 4);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН (Образац 7);

- Изјава о достављању банкарске гаранције (Образац 8);

- Списак реализованих послова (Образац 9);

- Потврда наручиоца (Образац 10);

- Потврда о обиласку локације (Образац 11);

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова број 10/2019  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова  број 10/2019  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач радова:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци радова број 10/2019 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2019. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке радова број 10/2019, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2019. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку велике вредности – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, ЈНВВ број 10/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана) |
| Рок за извођење радова | ________дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца (не дуже од 120 календарских дана) |
| Место радова | Десна обала реке Арнауте у Бољевцу |
| Гарантни рок | _____ године рачунајући од дана примопредаје радова (не краће од 2 године). |

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 4

ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА УПОТРЕБЉЕНУ ВОДУ ДЕО НАСЕЉА БОЉЕВАЦ УЛ.СВЕТОСАВСКА

| Позиција | Опис радова | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ГЛАВНИ КОЛЕКТОР

ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе колектора у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 289,00 | × |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обезбеђење градилишта дуж трасе колектора. | m1 | 289,00 | × |  | = |  |
| 3. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 10 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 93,29 | × |  | = |  |
| 4.1 | Машинско ручни ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу V до VII категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 349,84 | × |  | = |  |
| 5. | Ручни ископ канала у материјалу III и IV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 24,55 | × |  | = |  |
| 6. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 289,00 | × |  | = |  |
| 7. | Утовар и одвоз земље из ископа са истоваром и планирањем на депонији. Обрачун према м3 самониклог тла. | m3 | 466,00 | × |  | = |  |
| 8. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа. На делу трасе цевовода ван саобраћајнице врши се комплетно насипање материјалом из ископа након уградње песка. Материјал сипати у слојевима дебљине 20 cm који се морају набити моторним или, ако није другачије могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу. Набијањем се мора постићи збијеност 85% компакције према модификованом Проктору. | m3 | 25,00 | × |  | = |  |
| 9. | Хоризонтално бушење канала без отвореног копања и без нарушавања стабилности саобраћајнице са утискивањем заштитне челичне цеви и постављањем PE или PP цеви пречника 200мм. У цену урачунати набавку транспорт и утискивање заштитне челичне цеви Ø323.9/7.1мм као и додатни ископ за постављање опреме за хоризонтално бушење. | m1 | 4,00 | × |  | = |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 84,00 | × |  | = |  |
| 11. | Набавка , транспорт и уградња ваљаног бетона марке МБ5 изнад слоја песка до коте завршног слоја рова збијеношћу од 90% по Проктору. Све радове поред пута надгледа Надзорни орган и представник “Путева Србије”. Предвиђена је комплетна замена материјала по опису за ТИП РОВА 1 (Државни пут IIA реда). Обрачун по м3 уграђеног ваљаног бетона МБ5. | m3 | 351,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња двослојних полиетиленских ПЕ или полипропиленских кополимерних ПП-Б канализационих цеви са глатком унутрашњом површином, у складу са EN 13476-1 и EN 13476-3. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су цеви произведене треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Прстенаста крутост ≥8kN/m2 према стандарду ISO 9969. 3. Компатибилност са глаткозидним цевима по димензијама. 4. Гарантована водонепропусност спојева од -0,3 bara до +0,5 bara према стандарду EN 1277. 5. Својства материјала за израду цеви морају бити у складу са стандардима: prЕN13476-1, prЕN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, ЕN 1610, ЕNV 1046. Сви заптивни елементи морају бити израђени у складу са ЕN 681-1. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN/OD 250, SN8 | m1 | 65,00 | × |  | = |  |
|  | DN/OD 200, SN8 | m1 | 224,00 | × |  | = |  |
| 13. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø1000мм, у складу са стандардом ЕN13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала)примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта треба да је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90º до 270º и излазом на 0º, растућег прстена са потребним заптивним муфом и адаптером и конусом са телескопом. 3. Потребна је гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara са инегрисаним пењалицама у успонским елементима. 4. Компатибилност са профилисаним PE или PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 4 | × |  | = |  |
| 14. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø630мм, у складу са стандардом ЕN 13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90о до 270о и излазом на 0о, подужне цеви до пројектоване висине и пластичног телескопа. 3. Гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara. 4. Компатибилност са профилисаним PE или PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 6 | × |  | = |  |
| 15. | Набавка, транспорт и уградња префабрикованог бетонског прстена типа за прихват поклопца шахта, произведеног према SRPS EN 206-1 класе C 20/25 (марка бетона MB20). Прстен је пречника 1040мм и дебљине 160мм, светлог отвора 640мм, са зубом за прихват поклопца у пречнику 840цм дебљине 15мм. Дизајн прстена омогућује преношење оптерећења на околно тло и компатибилан је са PE или PP бризганим шахтовима, чији конус улази у зону светлог отвора поклопца чиме обезбеђује статичку стабилност шахте, правилну расподелу динамичког оптерећења од поклопца и водонепропусност система. Обрачун по комаду уграђеног прстена у завршну површину терена. | kom | 10 | × |  | = | 0,00 |
| 16. | Набавка, транспорт и уградња поклопца Ø600 са оквиром, за оптерећење од 15 kN на армирано бетонском прстену. | kom | 1 | × |  | = |  |
| 17. | Набавка, транспорт и уградња поклопца Ø600 са оквиром, за оптерећење од 400 kN на армирано бетонском прстену. | kom | 9 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Одсецање и уклањање асфалтне површине. | m2 | 251,00 | × |  | = |  |
| 19. | Израда носећег слоја саобраћајнице од битошљунка БНС 32 дебљине d=7цм. Обрачун по м². | m2 | 251,00 | × |  | = |  |
| 20. | Израда хабајућег слоја саобраћајнице од асфалтбетона АБ 8 дебљине d=3цм. Обрачун по м². | m2 | 251,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 289,00 | × |  | = |  |
| 22. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 289,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧАК |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе цеви за прикључење, у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 2. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 2 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,6 м. по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. При ископу, горњи хумусни слој материјала одложити и завршно уградити при затрпавању. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-2.0 м. | m3 | 7,20 | × |  | = |  |
| 4. | Ручни ископ канала у материјалу III иIV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 1,80 | × |  | = |  |
| 5. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа у земљи III и IV категорије. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 6. | Утовар и одвоз земље и срушеног асфалта са истоваром и планирањем на депонији до 3 км. | m3 | 4,20 | × |  | = |  |
| 7. | Одсецање и уклањање асфалтне површине. | m2 | 2,40 | × |  | = |  |
| 8. | Израда носећег слоја саобраћајнице од битошљунка БНС 32 дебљине d=7цм. Обрачун по м². | m2 | 2,40 | × |  | = |  |
| 9. | Израда хабајућег слоја саобраћајнице од асфалтбетона АБ 8 дебљине d=3цм. Обрачун по м². | m2 | 2,40 | × |  | = |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 0,95 | × |  | = |  |
| 11. | Затрпавање каналског рова шљунком (ризлом) природне мешавине у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих.Завршни слој насипа мора да има збијеност за коловозну конструкцију. | m3 | 5,95 | × |  | = |  |
| 12. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа на делу ван саобраћајнице у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих. | m3 | 2,10 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и уградња УК ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће SN8 са одговарајућим елементима за спајање. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC DN OD 160, SN8 | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Довођење у првобитно стање терена на траси прикључног цевовода ( бетонских прилаза, ограда, пропуста, канала и сл.) | kom | 1 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 16. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧЦИ |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПО ПРИКЛУЧКУ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА 19 ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
|  | ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИКЉУЧЦИ (19 ком.) |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА УПОТРЕБЉЕНУ ВОДУ ДЕО НАСЕЉА БОЉЕВАЦ УЛ.СВЕТОСАВСКА КРАК 4

| Позиција | Опис радова | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ГЛАВНИ КОЛЕКТОР

ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе колектора у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 127,00 | × |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обезбеђење градилишта дуж трасе колектора. | m1 | 127,00 | × |  | = |  |
| 3. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 5 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 45,03 | × |  | = |  |
| 4.1 | Машинскo ручни ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу V do VII категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 168,86 | × |  | = |  |
| 5. | Ручни ископ канала у материјалу III и IV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 11,85 | × |  | = |  |
| 6. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 127,00 | × |  | = |  |
| 7. | Утовар и одвоз земље из ископа са истоваром и планирањем на депонији. Обрачун према м3 самониклог тла. | m3 | 83,00 | × |  | = |  |
| 8. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа. На делу трасе цевовода ван саобраћајнице врши се комплетно насипање материјалом из ископа након уградње песка. Материјал сипати у слојевима дебљине 20 cm који се морају набити моторним или, ако није другачије могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу. Набијањем се мора постићи збијеност 85% компакције према модификованом Проктору. | m3 | 105,00 | × |  | = |  |
| 9. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа. Затрпавање на делу трасе на макадамском путу врши се до 50цм испод коте истог. Материјал сипати у слојевима дебљине 20 cm који се морају набити моторним или, ако није другачије могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу. Набијањем се мора постићи збијеност 85% компакције према модификованом Проктору. | m3 | 48,00 | × |  | = |  |
| 10. | Набавка , транспорт и уградња шљунка гранулације 0/63 ради формирања завршног слоја насипа на макадамском путу. Шљунком такође извршити затрпавање простора између ископа за ревизиона окна и уграђених ревизионих окана. Материјал сипати у слојевима дебљине 30 cm који се морају набити моторним или, ако није другачије могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу. Набијањем се мора постићи збијеност од M = 39,2 N/mm2 (M1 = 400 kp/cm2) или 95% компакције према модификованом Проктору. Висина завршног слоја насипа треба да буде 0.50м. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | m3 | 45,00 | × |  | = |  |
| 11. | Хоризонтално бушење канала без отвореног копања и без нарушавања стабилности саобраћајнице са утискивањем заштитне челичне цеви и постављањем PE или PP цеви пречника 200мм. У цену урачунати набавку транспорт и утискивање заштитне челичне цеви Ø323.9/7.1мм као и додатни ископ за постављање опреме за хоризонтално бушење. | m1 | 4,00 | × |  | = |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 36,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и уградња двослојних полиетиленских ПЕ или полипропиленских кополимерних ПП-Б канализационих цеви са глатком унутрашњом површином, у складу са EN 13476-1 EN 13476-3. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су цеви произведене треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Прстенаста крутост ≥8kN/m2 према стандарду ISO 9969. 3. Компатибилност са глаткозидним цевима по димензијама. 4. Гарантована водонепропусност спојева од -0,3 bara до +0,5 bara према стандарду EN 1277. 5. Својства материјала за израду цеви морају бити у складу са стандардима: prЕN13476-1, prЕN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, ЕN 1610, ЕNV 1046. Сви заптивни елементи морају бити израђени у складу са ЕN 681-1. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN/OD 200, SN8 | m1 | 127,00 | × |  | = |  |
| 14. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø1000мм , у складу са стандардом ЕN 13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала)примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта треба да је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90º до 270º и излазом на 0º, растућег прстена са потребним заптивним муфом и адаптером и конусом са телескопом. 3. Потребна је гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara са инегрисаним пењалицама у успонским елементима. 4. Компатибилност са профилисаним PE или PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 2 | × |  | = |  |
| 15. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø630мм, у складу са стандардомЕN 13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90º до 270º и излазом на 0º, подужне цеви до пројектоване висине и пластичног телескопа. 3. Гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara. 4. Компатибилност са профилисаним PE или PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 4 | × |  | = |  |
| 16. | Израда каскада са обилазним водом који се изводи са рачвом од 45о, луковима 45о и 90о и везном цеви одговарајуће дужине и пречника Ø200мм. Висина каскада 0.8-3.6м Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су цеви произведене треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Компатибилност са глаткозидним цевима по димензијама. 3. Гарантована водонепропусност спојева од -0,3 bara до +0,5 bara према стандарду EN 1277. | kom | 5 | × |  | = |  |
| 17. | Набавка, транспорт и уградња префабрикованог бетонског прстена типа за прихват поклопца шахта, произведеног према SRPS EN 206-1 класе C 20/25 (марка бетона MB20). Прстен је пречника 1040мм и дебљине 160мм, светлог отвора 640мм, са зубом за прихват поклопца у пречнику 840цм дебљине 15мм. Дизајн прстена омогућује преношење оптерећења на околно тло и компатибилан је са PE или PP бризганим шахтовима, чији конус улази у зону светлог отвора поклопца чиме обезбеђује статичку стабилност шахте, правилну расподелу динамичког оптерећења од поклопца и водонепропусност система. Обрачун по комаду уграђеног прстена у завршну површину терена. | kom | 6 | × |  | = |  |
| 18. | Набавка, транспорт и уградња поклопца Ø600 са оквиром, за оптерећење од 15 kN на армирано бетонском прстену. | kom | 4 | × |  | = |  |
| 19. | Набавка, транспорт и уградња поклопца Ø600 са оквиром, за оптерећење од 400 kN на армирано бетонском прстену. | kom | 2 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 127,00 | × |  | = |  |
| 21. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 127,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧАК |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе цеви за прикључење, у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 2. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 2 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,6 м. по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. При ископу, горњи хумусни слој материјала одложити и завршно уградити при затрпавању. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-2.0 м. | m3 | 7,20 | × |  | = |  |
| 4. | Ручни ископ канала у материјалу III иIV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 1,80 | × |  | = |  |
| 5. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа у земљи III и IV категорије. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 6. | Утовар и одвоз земље и срушеног асфалта са истоваром и планирањем на депонији до 3 км. | m3 | 4,20 | × |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 0,95 | × |  | = |  |
| 8. | Затрпавање каналског рова шљунком (ризлом) природне мешавине у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих.Завршни слој насипа мора да има збијеност за коловозну конструкцију. | m3 | 5,95 | × |  | = |  |
| 9. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа на делу ван саобраћајнице у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих. | m3 | 2,10 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња УК ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће SN8 са одговарајућим елементима за спајање. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC DN OD 160, SN8 | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Довођење у првобитно стање терена на траси прикључног цевовода ( бетонских прилаза, ограда, пропуста, канала и сл.) | kom | 1 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 13. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧЦИ |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПО ПРИКЛУЧКУ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА 11 ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
|  | ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИКЉУЧЦИ (11 ком.) |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА УПОТРЕБЉЕНУ ВОДУ ДЕО НАСЕЉА БОЉЕВАЦ УЛ.СВЕТОСАВСКА КРАК 5

| Позиција | Опис радова | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ГЛАВНИ КОЛЕКТОР

ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе колектора у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 78,00 | × |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обезбеђење градилишта дуж трасе колектора. | m1 | 78,00 | × |  | = |  |
| 3. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 4 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 29,64 | × |  | = |  |
| 4.1 | Машинскo ручни ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу V до VII категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 111,15 | × |  | = |  |
| 5. | Ручни ископ канала у материјалу III и IV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 7,80 | × |  | = |  |
| 6. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 78,00 | × |  | = |  |
| 7. | Утовар и одвоз земље из ископа са истоваром и планирањем на депонији. Обрачун према м3 самониклог тла. | m3 | 53,00 | × |  | = |  |
| 8. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа. Затрпавање на делу трасе на макадамском путу врши се до 50цм испод коте истог. Материјал сипати у слојевима дебљине 20 cm који се морају набити моторним или, ако није другачије могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу. Набијањем се мора постићи збијеност 85% компакције према модификованом Проктору. | m3 | 103,00 | × |  | = |  |
| 9. | Набавка , транспорт и уградња шљунка гранулације 0/63 ради формирања завршног слоја насипа на макадамском путу. Шљунком такође извршити затрпавање простора између ископа за ревизиона окна и уграђених ревизионих окана. Материјал сипати у слојевима дебљине 30 cm који се морају набити моторним или, ако није другачије могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу. Набијањем се мора постићи збијеност од M = 39,2 N/mm2 (M1 = 400 kp/cm2) или 95% компакције према модификованом Проктору. Висина завршног слоја насипа треба да буде 0.50м. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | m3 | 31,00 | × |  | = |  |
| 10. | Хоризонтално бушење канала без отвореног копања и без нарушавања стабилности саобраћајнице са утискивањем заштитне челичне цеви и постављањем PE или PP цеви пречника 200мм. У цену урачунати набавку транспорт и утискивање заштитне челичне цеви Ø323.9/7.1мм као и додатни ископ за постављање опреме за хоризонтално бушење. | m1 | 4,00 | × |  | = |  |
| 11. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 21,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња двослојних полиетиленских ПЕ или полипропиленских кополимерних ПП-Б канализационих цеви са глатком унутрашњом површином, у складу са EN 13476-1 и EN 13476-3. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су цеви произведене треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Прстенаста крутост ≥8kN/m2 према стандарду ISO 9969. 3. Компатибилност са глаткозидним цевима по димензијама. 4. Гарантована водонепропусност спојева од -0,3 bara до +0,5 bara према стандарду EN 1277. 5. Својства материјала за израду цеви морају бити у складу са стандардима: prЕN13476-1, prЕN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, ЕN 1610, ЕNV 1046. Сви заптивни елементи морају бити израђени у складу са ЕN 681-1. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN/OD 200, SN8 | m1 | 78,00 | × |  | = |  |
| 13. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø1000мм, у складу са стандардом ЕN 13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала)примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта треба да је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90º до 270º и излазом на 0º, растућег прстена са потребним заптивним муфом и адаптером и конусом са телескопом. 3. Потребна је гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara са инегрисаним пењалицама у успонским елементима. 4. Компатибилност са профилисанимPP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 2 | × |  | = |  |
| 14. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø630мм, у складу са стандардом ЕN 13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90о до 270º и излазом на 0º, подужне цеви до пројектоване висине и пластичног телескопа. 3. Гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara. 4. Компатибилност са профилисаним PE или PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 4 | × | 65 000,00 | = | 260 000,00 |
| 15. | Израда каскада са обилазним водом који се изводи са рачвом од 45о, луковима 45о и 90о и везном цеви одговарајуће дужине и пречника Ø200мм. Висина каскада 0.8-3.6м Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су цеви произведене треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Компатибилност са глаткозидним цевима по димензијама. 3. Гарантована водонепропусност спојева од -0,3 bara до +0,5 bara према стандарду EN 1277. | kom | 6 | × | 12 500,00 | = | 75 000,00 |
| 16. | Набавка, транспорт и уградња префабрикованог бетонског прстена типа за прихват поклопца шахта, произведеног према SRPS EN 206-1 класе C 20/25 (марка бетона MB20). Прстен је пречника 1040мм и дебљине 160мм, светлог отвора 640мм, са зубом за прихват поклопца у пречнику 840цм дебљине 15мм. Дизајн прстена омогућује преношење оптерећења на околно тло и компатибилан је са PE или PP бризганим шахтовима, чији конус улази у зону светлог отвора поклопца чиме обезбеђује статичку стабилност шахте, правилну расподелу динамичког оптерећења од поклопца и водонепропусност система. Обрачун по комаду уграђеног прстена у завршну површину терена. | kom | 6 | × |  | = |  |
| 17. | Набавка, транспорт и уградња поклопца Ø600 са оквиром, за оптерећење од 400 kN на армирано бетонском прстену. | kom | 6 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 78,00 | × |  | = |  |
| 19. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 78,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧАК |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе цеви за прикључење, у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 2. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 2 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,6 м. по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. При ископу, горњи хумусни слој материјала одложити и завршно уградити при затрпавању. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-2.0 м. | m3 | 7,20 | × |  | = |  |
| 4. | Ручни ископ канала у материјалу III иIV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 1,80 | × |  | = |  |
| 5. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа у земљи III и IV категорије. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 6. | Утовар и одвоз земље и срушеног асфалта са истоваром и планирањем на депонији до 3 км. | m3 | 4,20 | × |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 0,95 | × |  | = |  |
| 8. | Затрпавање каналског рова шљунком (ризлом) природне мешавине у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих.Завршни слој насипа мора да има збијеност за коловозну конструкцију. | m3 | 5,95 | × |  | = |  |
| 9. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа на делу ван саобраћајнице у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих. | m3 | 2,10 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња УК ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће SN8 са одговарајућим елементима за спајање. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC DN OD 160, SN8 | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Довођење у првобитно стање терена на траси прикључног цевовода ( бетонских прилаза, ограда, пропуста, канала и сл.) | kom | 1 | × |  | = |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 13. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧЦИ |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПО ПРИКЛУЧКУ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА 6 ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
|  | ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИКЉУЧЦИ (6 ком.) |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА УПОТРЕБЉЕНУ ВОДУ ДЕО НАСЕЉА БОЉЕВАЦ УЛ.АНДРЕ МИЛУТИНОВИЋА

| Позиција | Опис радова | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ГЛАВНИ КОЛЕКТОР

ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе колектора у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 113,00 | × |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обезбеђење градилишта дуж трасе колектора. | m1 | 113,00 | × |  | = |  |
| 3. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 6 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 94,53 | × |  | = |  |
| 4.1 | Машинско ручни ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,8 м (1.0м за дубине укопавања веће од 2,50м). по пројектованој нивелети у материјалу V до VII категорије са одбацивањем у страну. У цену урачунати израду подграде рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-3.0 м. | m3 | 85,07 | × |  | = |  |
| 5. | Ручни ископ канала у материјалу III и IV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 9,95 | × |  | = |  |
| 6. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 113,00 | × |  | = |  |
| 7. | Утовар и одвоз земље из ископа са истоваром и планирањем на депонији. Обрачун према м3 самониклог тла. | m3 | 199,00 | × |  | = |  |
| 8. | Набавка , транспорт и уградња шљунка гранулације 0/63 ради формирања завршног слоја насипа на макадамском путу. Шљунком такође извршити затрпавање простора између ископа за ревизиона окна и уграђених ревизионих окана. Материјал сипати у слојевима дебљине 30 cm који се морају набити моторним или, ако није другачије могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу. Набијањем се мора постићи збијеност од M = 39,2 N/mm2 (M1 = 400 kp/cm2) или 95% компакције према модификованом Проктору. Висина завршног слоја насипа треба да буде 0.50м. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | m3 | 146,00 | × |  | = |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња туцаника гранулације 0/31.5 за израду носећег слоја саобраћајнице у слоју од мин. 20 цм са набијањем. Материјал се мора набити моторним набијачима. Набијањем се мора постићи збијеност од M = 39,2 N/mm2 (M1 = 400 kp/cm2) или 95% компакције према модификованом Проктору. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | m3 | 15,00 | × | 1 500,00 | = | 22 500,00 |
| 10. | Хоризонтално бушење канала без отвореног копања и без нарушавања стабилности саобраћајнице са утискивањем заштитне челичне цеви и постављањем PE или PP цеви пречника 200мм. У цену урачунати набавку транспорт и утискивање заштитне челичне цеви Ø323.9/7.1мм као и додатни ископ за постављање опреме за хоризонтално бушење. | m1 | 18,00 | × |  | = |  |
| 11. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 27,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња двослојних полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B канализационих цеви са глатком унутрашњом површином, у складу са EN 13476-1 и EN 13476-3. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су цеви произведене треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Прстенаста крутост ≥8kN/m2 према стандарду ISO 9969. 3. Компатибилност са глаткозидним цевима по димензијама. 4. Гарантована водонепропусност спојева од -0,3 bara до +0,5 bara према стандарду EN 1277. 5. Својства материјала за израду цеви морају бити у складу са стандардима: prЕN13476-1, prЕN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, ЕN 1610, ЕNV 1046. Сви заптивни елементи морају бити израђени у складу са ЕN 681-1. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN/OD 200, SN8 | m1 | 113,00 | × |  | = |  |
| 13. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø1000мм, у складу са стандардом ЕN 13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала)примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта треба да је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90º до 270º и излазом на 0º, растућег прстена са потребним заптивним муфом и адаптером и конусом са телескопом. 3. Потребна је гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara са инегрисаним пењалицама у успонским елементима. 4. Компатибилност са профилисаним PE или PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 2 | × | 130 000,00 | = | 260 000,00 |
| 14. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских PE или полипропиленских кополимерних PP-B окана Ø630мм, у складу са стандардом ЕN 13598-1, ЕN 13598-2 и ЕN 13598-2.1. Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су окна произведена треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Тело ревизионог шахта је вишекомпонентни модулски производ који се састоји од ојачане базе и дна са улазима од 90º до 270º и излазом на 0º, подужне цеви до пројектоване висине и пластичног телескопа. 3. Гарантована водонепропусност окна од -0.3 bara до 0.5 bara. 4. Компатибилност са профилисаним PE или PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику. | kom | 4 | × |  | = |  |
| 15. | Израда каскада са обилазним водом који се изводи са рачвом од 45о, луковима 45о и 90о и везном цеви одговарајуће дужине и пречника Ø200мм. Висина каскада 0.8-3.6м Под одговарајућим се подразумева следеће: 1. Материјал од кога су цеви произведене треба да буде термички необрађивана сировина (без употребе рециклираног материјала), примарно сертификована од стране независног тела. 2. Компатибилност са глаткозидним цевима по димензијама. 3. Гарантована водонепропусност спојева од -0,3 bara до +0,5 bara према стандарду EN 1277. | kom | 4 | × | 12 500,00 | = | 50 000,00 |
| 16. | Набавка, транспорт и уградња префабрикованог бетонског прстена типа за прихват поклопца шахта, произведеног према SRPS EN 206-1 класе C 20/25 (марка бетона MB20). Прстен је пречника 1040мм и дебљине 160мм, светлог отвора 640мм, са зубом за прихват поклопца у пречнику 840цм дебљине 15мм. Дизајн прстена омогућује преношење оптерећења на околно тло и компатибилан је са PE или PP бризганим шахтовимa, чији конус улази у зону светлог отвора поклопца чиме обезбеђује статичку стабилност шахте, правилну расподелу динамичког оптерећења од поклопца и водонепропусност система. Обрачун по комаду уграђеног прстена у завршну површину терена. | kom | 6 | × | 5 000,00 | = | 30 000,00 |
| 17. | Набавка, транспорт и уградња поклопца Ø600 са оквиром, за оптерећење од 400 kN на армирано бетонском прстену. | kom | 6 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Одсецање и уклањање асфалтне површине. | m2 | 100,00 | × |  | = |  |
| 19. | Израда носећег слоја саобраћајнице од битошљунка БНС 32 дебљине d=7цм. Обрачун по м². | m2 | 100,00 | × |  | = |  |
| 20. | Израда хабајућег слоја саобраћајнице од асфалтбетона АБ 8 дебљине d=3цм. Обрачун по м². | m2 | 100,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 113,00 | × |  | = |  |
| 22. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 113,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |
| ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧАК |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетски радови на обележавању трасе цеви за прикључење, у свему према геодетским подацима датим у пројекту као и осигурање сталних тачака у циљу праћења ископа и тачне монтаже цеви по правцу и нивелети. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 2. | Ручно проналажење постојећих инсталација електро, ПТТ, оптичких каблова и осталих инсталација на траси цевовода. | kom | 2 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ каналског рова правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,6 м. по пројектованој нивелети у материјалу III и IV категорије са одбацивањем у страну. При ископу, горњи хумусни слој материјала одложити и завршно уградити при затрпавању. |  |  |  |  |  |  |
|  | – дубина од 0-2.0 м. | m3 | 7,20 | × |  | = |  |
| 4. | Ручни ископ канала у материјалу III иIV категорије уз стабилисање рова и обезбеђење пројектованог нагиба. | m3 | 1,80 | × |  | = |  |
| 5. | Планирање дна рова након завршетка машинског ископа у земљи III и IV категорије. Планирање дна рова извршити са тачношћу ± 3.0 цм. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 6. | Утовар и одвоз земље и срушеног асфалта са истоваром и планирањем на депонији до 3 км. | m3 | 4,20 | × |  | = |  |
| 7. | Одсецање и уклањање асфалтне површине. | m2 | 2,40 | × |  | = |  |
| 8. | Израда носећег слоја саобраћајнице од битошљунка БНС 32 дебљине d=7цм. Обрачун по м². | m2 | 2,40 | × |  | = |  |
| 9. | Израда хабајућег слоја саобраћајнице од асфалтбетона АБ 8 дебљине d=3цм. Обрачун по м². | m2 | 2,40 | × |  | = |  |
| 10. | Набавка, транспорт и уградња песка у каналски ров са набијањем испод, око и изнад цеви. Висина надслоја изнад цеви износи 10 цм. | m3 | 0,95 | × |  | = |  |
| 11. | Затрпавање каналског рова шљунком (ризлом) природне мешавине у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих.Завршни слој насипа мора да има збијеност за коловозну конструкцију. | m3 | 5,95 | × |  | = |  |
| 12. | Затрпавање каналског рова земљом из ископа на делу ван саобраћајнице у слојевима од 30цм са набијањем придржавајући се строго упутстава произвођача цеви и заштите истих. | m3 | 2,10 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и уградња УК ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће SN8 са одговарајућим елементима за спајање. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC DN OD 160, SN8 | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Довођење у првобитно стање терена на траси прикључног цевовода ( бетонских прилаза, ограда, пропуста, канала и сл.) | kom | 1 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Испитивање канализације на вододрживост. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
| 16. | Снимање изведеног стања подземних инсталација. | m1 | 10,00 | × |  | = |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ИНДИВИДУАЛНИ ПРИКЉУЧЦИ |
|  | ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | БЕТОНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПО ПРИКЛУЧКУ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА 14 ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
|  | ГЛАВНИ КОЛЕКТОР |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИКЉУЧЦИ (14 ком.) |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |
| --- |
| РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА УПОТРЕБЉЕНУ ВОДУ ДЕО НАСЕЉА БОЉЕВАЦ |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| ул. Светосавска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Светосавска - крак 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Светосавска - крак 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Андре Милутиновића |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛЕКТОРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИКЉУЧЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

Образац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, бр. 10/2019  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Образац 7.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

_______________________

Oбразац 8

И З Ј А В А Понуђача о  достављању БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, које неће садржати додатне услове за исплату, са роком важења 10 дана дужим од важења уговора.

Изјављујемо да ћемо у тренутку примопредаје радова, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Детаљно објашњење дато је на страници 77 под тачком 25 конкурсне документације.

Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Образац 9

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

Навести РАДОВЕ које је Понуђач  ________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

реализовао у претходне две године ( 2017. и 2018.год.):

| Наручилац | Период вршења радова | Врста радова | Уговорена вредност радова (без ПДВ) | Реализована вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                           	                   _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 10

Назив и адреса Инвеститора:

_________________________________________________________________________

Пун назив и седиште Понуђача

_________________________________________________________________________

У складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне две године ( 2017. и 2018. година).

| Ред.бр. | Предмет уговoра | Број и датум уговора | Уговорена вредност без ПДВ | Реализована вредност уговора без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

Образац 11

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Општинска управа општине Бољевац

Краља Александра број 24

19370 Бољевац

Потврђујем да је Понуђач __________________________________________________,

са седиштем у ____________________, ул._________________________, бр._______,

дана __.__.____ године, присуствовао обиласку локације где ће се изводити радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I.

Потврда се издаје за учествовање у поступку јавне набавке број 10/2019 и у друге сврхе се не може употребити.

Место:______________________

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача

____________________________

Потпис представника Наручиоца

____________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да пре достављања понуде, обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити потписану потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200. Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 10/2019  – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, закључује се

Уговор о јавној набавци радова на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I

Уговорне стране:

- Наручилац: 	Општинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо,        дипл. правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. Понуђач :  	_____________________________________________________

Адреса:  _____________________________________________

ПИБ:       _____________________________________________

Матични број:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________________

отворен код пословне банке_____________________________

кога заступа директор__________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Члан 1.

Предмет Уговора су радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, која је ближе  одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2019. године, код Наручиоца заведена под бројем _________дана 2019.године, датој у поступку јавне набавке бр.10/2019, која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно_______________динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача радова бр. ______ од ______ 2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Члан  3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, грађевинског дневника и јединичних цена из понуде, потписаним од стране надзора у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, грађевинског дневника и другу документацију Извођач доставља надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач радова признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________календарских дана (рок не може бити дужи од 120 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за градњу,

- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-eг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-eг дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, и примопредају објекта, а што надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова,

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност надзора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 1 дан пре истека коначног рока за завршетак радова.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу, као и неиспуњења обавеза Извођача радова из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да објекат преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да у року од десет дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове заједно са корисником.

Наручилац се обавезује да у року од десет дана од дана закључења уговора Извођачу радова достави решење о именовању одговорног  лица задуженог за праћење и извршење уговора.

Члан 9.

Извођач радова се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и са роком важења 10 дана дужим од важења уговора, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца..

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 13.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши у року од 10 дана од дана завршетка радова, сачињавањем Записника о примопредаји радова који мора бити потписан од стране одговорних лица Наручилаца и Извођача радова.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у тренутку закључења уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 2 календарска дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

Члан  19.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 21.

Прилог и саставни део овог уговора је:

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2019. године

-  предмер и предрачун радова.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 23.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорних страна.

Члан 24.

Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора, а најкасније до 31.12.2019. године.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

НАРУЧИЛАЦ			                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					 _________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			            _________________________________									             (име и презиме потписника уговора)

____________________________			 _________________________________

(потпис)				                                         (потпис)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, ЈНВВ бр.10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 10.06.2019. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 10.06.2019. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, ЈНВВ бр.10/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, ЈНВВ бр.10/2019  - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на изградњи канализационог система на десној обали реке Арнауте - Фаза I, ЈНВВ бр.10/2019  - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача,

осим :

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају и потписују сви чланови групе.

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана.

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене и читко потписане.

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издати рачун,

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца.

13. МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Место извођења радова је десна обала реке Арнауте у Бољевцу.

Рок извођења радова је највише 120 календарских дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

14. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Факс: 030/463-412, Особa за контакт: Ивица Станушић, e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извођења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке, а најкасније до 31.12.2019. године.

23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  Наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу Наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист Наручиоца.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци;

б) ако изабрани понуђач у тренутку закључења уговора Наручиоцу не достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла;

2) Оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од важења уговора.

3)  Оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла, достави Наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Понуђач је дужан да банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року достави на дан примопредаје радова.

26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.

# Text boxes

МП

МП